## 4кв
Информация об объеме недополученной в результате аварийных отключений электрической энергии 4 квартал 2016 г.
№ п/п | Дата | время отключения | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологичес-кого нарушения | Дата | время подключения | Перечень точек присоединения потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Продолжи-тельность техноло-гического нарушения | Недоотпуск тыс. кВт*час.
№ п/п | Дата | время отключения час. | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Дата | время подключения | Перечень точек присоединения потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
0
октябрь
1 | 2016-11-22 | 18475.6042 | ЛВМ-35 | Перехлест проводов | 22.11.2016г. | 18475.6458 | 39 | 1:00 | 0.8316
2 | 2016-11-22 | 18475.9167 | ЛВМ-35 | Перехлест проводов | 2016-11-22 | 18475.9792 | 39 | 1:30 | 1.247
3 | 2016-11-29 | 18475.7431 | ТП-68, ТП-28, ТП-43, ТП-64 | Повреждение кабеля | 2016-11-30 | 18475.5278 | 16 | 3:40 | 0.2281
ноябрь
декабрь

## год
Информация об объеме недополученной в результате аварийных отключений электрической энергии 1-4 квартал 2016 г.
№ п/п | Дата | время отключения | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологичес-кого нарушения | Дата | время подключения | Перечень точек присоединения потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Продолжи-тельность техноло-гического нарушения | Недоотпуск тыс. кВт*час.
январь | [7 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | 0
февраль | 2016-02-10 | 20-50 | Отключение МВ ЛВМ-6 | повреждение кабеля 6 кВ | 10.02.2016 | 21-25 | 39 | 0:35 | 0.0793
| 2016-02-28 | 10-10 | Отключение МВ ЦРП -6 яч.8 | повреждение кабеля 6 кВ | 28.02.2016 | 10-22 | 3 | 0:12 | 0.0018
| февраль | [6 empty] | 0:47 | 0.0811
март | 11.03.2016 | 13-50 | Отключение МВ ЛВМ-35 | повреждения кабеля 6 кВ | 11.03.2016 | 14-46 | 30 | 0:56 | 0.499
| 11.03.2016 | 17-10 | Отключение МВ ЛВМ-36 | повреждения кабеля 6 кВ | 12.02.2016 | 14-00 | 39 | 20:50 | 8.4585
| 16.03.2016 | 9-00 | Отключение МВ ЛВМ-35 | повреждения кабеля 6 кВ | 16.03.2016 | 11-00 | 30 | 2:00 | 1.0691
| 2016-03-19 | 0-50 | Отключение МВ ЛВМ-6 | повреждения кабеля 6 кВ | 19.03.2016 | 6-45 | 39 | 5:45 | 0.6822
| 2016-03-24 | 12-50 | Отключение МВ ЛВМ-35 | повреждения кабеля 6 кВ | 24.03.2016 | 19-00 | 30 | 6:10 | 3.2965
| 2016-03-26 | 19-40 | Отключение МВ ЛВМ-6 | повреждения кабеля 6 кВ | 26.03.2016 | 21-30 | 39 | 1:50 | 0.2175
| март | [6 empty] | 37:31:00 | 14.2228
апрель | 08.04.2016 | 15-02 | Отключение МВ ЛВМ-36 | повреждения кабеля 6 кВ | 08.04.2016 | 16-00 | 39 | 0:58 | 0.3566
| 11.04.2016 | 8-12 | Отключение МВ ЛВМ-6 | повреждения кабеля 6 кВ | 11.04.2016 | 18-10 | 39 | 10:08 | 0.4953
| 12.04.2016 | 8-24 | Отключение ТП ЖБИ-1 | повреждения кабеля 6 кВ | 15.04.2016 | 15-00 | 2 | 7:24 | 0.0476
| апрель | [6 empty] | 42:30 | 0.8995
май | 2016-05-12 | 20-32 | Отключение МВ ЛВМ-6 | повреждения кабеля 6 кВ | 2016-05-12 | 20-56 | 39 | 0:24 | 0.0302
| 2016-05-12 | 22-07 | Отключение МВ ЛВМ-6 | повреждения кабеля 6 кВ | 2016-05-12 | 22-40 | 39 | 0:33 | 0.0416
| 15.05.2016 | 07-50 | Отключение МВ ЛВМ-35 | повреждения кабеля 6 кВ | 15.05.2016 | 08-05 | 30 | 0:15 | 0.0925
| 23.05.2016 | 14-05 | Отключение МВ ЛВМ-6 | повреждения кабеля 6 кВ | 23.05.2016 | 15-45 | 39 | 1:40 | 0.1261
| май | [6 empty] | 2:52 | 0.2904
июнь | 2016-06-02 | 9-30 | Отключение МВ ЛВМ-36 | повреждения кабеля 6 кВ | 2016-06-02 | 14-20 | 39 | 4:50 | 2.7837
| 2016-06-03 | 10-40 | Отключение ТП РУ-6 ДСК ТП27 яч.№13 | отключение по завке АО "Электросеть-Сервис" ремонтные работы | 2016-06-03 | 12-55 |  | 2:15 | 0.3834
| 08.06.2016 | 20-00 | Отключение МВ ЛВМ-35 ЛВМ -36 | отключение по завке АО "Электросеть-Сервис" ремонтные работы | 08.06.2016 | 21-40 |  | 1:40 | 0.5941
| июнь | [6 empty] | 8:45 | 3.7612
июль | [7 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | 0
август | [7 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | 0
Сентябрь | 2016-09-06 | 17-27 | Отключение ЛВМ-35 | Перехлест проводов | 2016-09-06 | 17-42 | 39 | 0:15 | 0.2223
| 2016-09-28 | 8-50 | Отключение ЛВМ-35 | повреждения кабеля 6 кВ в сетях потребителя ООО "Уралтехномаш" | 2016-09-28 | 09-10 | 39 | 0:20 | 0.2965
| сентябрь | [6 empty] | 0:35 | 0.5188
октябрь
| октябрь | [6 empty] | 0:00 | 0
ноябрь | 2016-11-22 | 18475.6042 | ЛВМ-35 | Перехлест проводов | 22.11.2016г. | 18475.6458 | 39 | 1:00 | 0.8316
| 2016-11-22 | 18475.9167 | ЛВМ-35 | Перехлест проводов | 2016-11-22 | 18475.9792 | 39 | 1:30 | 1.247
| 2016-11-29 | 18475.7431 | ТП-68, ТП-28, ТП-43, ТП-64 | Повреждение кабеля | 2016-11-30 | 18475.5278 | 16 | 3:40 | 0.2281
| ноябрь | [6 empty] | 6:10 | 2.3067
декабрь | [9 empty] | за год
| декабрь | [6 empty] | 0:00 | 0 | 75,10 час
мощность в год
22.0805